## instructions
DERNIERE MISE A JOUR des formules d'automatisation des moyennes, le 28 Février 2023!!
1) Au moment d'ajouter un devis, et donc un ligne dans l'onglet [DONNEES], il est important d'écrire dans la colonne "type de travaux" en respectant l'orthographe exacte comme pour les lignes déja existantes.
2) Autant que possible, Ne pas créer de catégorie de travaux double comme " ITI + toiture" ou "ITE + fenêtres"
--> saisir sur une ligne la partie ITI du devis sur une ligne puis la partie toiture sur une deuxième ligne --> saisir sur une ligne la partie ITE du devis puis la partie fenêtres sur une deuxième ligne
NB : Pour le sarking avec création de velux, indiquer uniquement "Sarking" et indiquer dans commentaire qu'il y a des velux.
3) Pour le remplissage de la colonne I (€TTC/m² d'isolant) plutôt que de choisir la ligne du devis correspondant à l'isolant uniquement.
--> prendre le total TTC ( Ou HT) et retirer les lignes correspondant à un autre type de travaux
--> créer ensuite une autre ligne spécifique pour les travaux déduits.
penser à tout repasser en TTC le cas échéant.

## DONNEES
Année | Date | Entreprise | Adresse de l'entreprise | Habitant.es | Adresse habitant.e | Type de travaux | Prix total TTC | € TTC/m² d'isolant | Prix des matériaux | Commentaires
2019 | 2019-10-04 | NOVA BTP | Levallois | VENTURI | Issy les Moulineaux | Isolation rampants | 14506.25 | 116.05 | Laine de verre Isocomfort 35 ISOVER : 50€/m² | R de 6,85. Pas d'aides déduites, TVA à 5,5 correct
2019 | 2019-07-01 | PES Isolation | 92240 Malakoff | BARAKAT | Vanves | Sarking | 16465.37 | 311.1 | Polyuréthane Eurotoit RECTICIEL : 77€/m² | R de 6. TVA correct
2019 | 2019-07-01 | PARENT ET FILS | 92190 Meudon | SALSAC | Sèvres | Sarking | 32723.28 | 511.3012 | Polyuréthane Unilin UTHERM PLUS : 85€/m² | R de 6. TVA correct
2019 | 2019-12-01 | HORIZON RENOV | 91140 Villejust | MORIN | Sèvres | Isolation plancher combles perdus | 6500 | 79 | Laine de roche ROCKWOOL : 75€/m². Isolant réflecteur alvéolaire Tetris super 12 de ACTIS : 93€/m² | R de 7 pour combles perdus et de 6 pour rampant. TVA correct
2020 | 2020-01-01 | VAVASSEUR | 92190 Meudon | RATNI | Chaville | Charpente et couverture | 55000 |  | Pas d'infos | Pas d'isolation ! Pas de détails des prix
2020 | 2020-01-01 | CAPERCA | 92130 Issy les moulineaux | MARTINAT | Boulogne Billancourt | Fenêtre double vitrage | 3300 |  | PVC oknoplast gamme 70 Charme Mini: 970,76€ la fenêtre
2020 | 2020-01-01 | PROMEX | 92100 Boulogne Billancourt | MARTINAT | Boulogne Billancourt | Fenêtre double vitrage | 3350 |  | PVC Nymphea : 999€ la fenêtre
2020 | 2020-01-01 | CAPERCA | 92140 Issy les moulineaux | MARTINAT | Boulogne Billancourt | Fenêtre triple vitrage | 3500 |  | PVC Oknoplast gamme 70 Charme Mini: 1047€ la fenêtre
2020 | 2020-07-01 | EDF ENR | 68760 Limonest | SCHUPACK | Issy les Moulineaux | Photovoltaique | 15133 |  | Offre autoconsommation - Solution solaire bas en toit terrasse : 12436€ HT Photowatt 250 Wc (12 panneaux) + 12 onduleurs ENPHASE -> à l'unité 1036€ | Main d'œuvre : 1200€ HT
2020 | 2020-07-01 | GALLARDONNAISE DE RENOVATION | 28320 MONTLOUET | AYMERIC-LAGUENS | Meudon | Sarking | 48253.6 | 397.3364 | Laine fibre de bois VALTECH : 36,75€/m² Isolant réflecteur laine de lin de ISO 2000 : 50,96€/m² VELUX GGL : 727€ - 956€
2021 | 2021-07-01 | ETANCHE BAT | 60590 Enencourt Léage | LAFAYSSE | Meudon | Isolation toiture-terrasse | 4204.53 | 233.585 | Isolation M.P en 100 mm : 36€/m² | R de 4,50
2021 | Aout 21 | HORRENBERGER | 75014 Paris | LAFAYSSE | Meudon | Velux + volet | 4323 |  | Velux GGU Solaire MK04 : 900€ Velux GPU MK04 : 731€ Volet roulant solaire SSL 78 x 98 : 715€ Store d'occultation intérieur 78 x 98 : 213€
2021 | Aout 21 | VARENNES MENUISERIE EBENISTERIE | 89144 Varennes | JASMIN | Meudon | Fenêtre double vitrage | 13063.82 |  | Fenêtre mixte bois-alu : 1116€ - 1377€ - 3209€ - 1845€ et pour la pose: 2210€
2021 | 2021-09-01 | ATELIER SERY | 92370 Chaville | RATNI | Chaville | PAC A/A | 4737.28 |  | PAC A/A Daikin : 1715€ 1 unité intérieure : 1977€ Circuit électrique : 601€
2021 | 2021-09-01 | ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT | 93000 Bobigny | RATNI | Chaville | Pac A/E et chauffe eau solaire | 16150.81 |  | PAC A/E Daikin (matériel et pose): 10803€ Chauffe eau solaire 250L (matériel et pose) : 4500€
2021 | 2021-09-01 | AB CONFORT | 78170 LA CELLE ST CLOUD | BONENFANT | Chaville | PAC A/E | 13587.3 |  | PAC A/E ALFEA EXCELLIA DUO (matériel seul) : 8700€ | Mauvaise TVA
2021 | 2021-09-01 | GALLARDONNAISE DE RENOVATION | 28320 MONTLOUET | AYMERIC-LAGUENS | Meudon | Sarking | 48975.45 | 398.1242 | Laine fibre de bois VALTECH : 47,97€/m² Isolant réflecteur laine de lin de ISO 2000 : 44,12€/m² Velux GGL : 848€ - 1136€
2021 | 2021-09-01 | ENGIE HOME SERVICES | 92220 BAGNEUX | LABILLE | Issy les Moulineaux | Chaudière BT Bas Nox | 2847.98 |  | Chaudière murale conventionnelle ACLEIS Bas NOx 23 kW VMC : 1842€
2021 | 2021-09-01 | PROXISERVE | 77184 EMERAINVILLE | LABILLE | Issy les Moulineaux | Chaudière BT Bas Nox | 2583.41 |  | Chaudière murale conventionnelle ACLEIS Bas NOx 23 kW VMC : 1689€
2021 | 2021-09-01 | PROXISERVE | 77184 EMERAINVILLE | LABILLE | Issy les Moulineaux | Chaudière BT Bas Nox | 1987.21 |  | Chaudière MIRA Bas Nox 24 kW VMC : 1100€
2019 | 2019-03-01 | Hauts de Seine étanchéité | 91650 Breuillet | Woreczek | Ville d'Avray | Isolation toiture-terrasse | 3605.01 | 225.3131 | Polyuréthane : 32,63€/m² (fourniture et pose) | entreprise non RGE (pas d'indication TVA différenciée)
2013 | 2013-09-01 | Techniglass | 77410 Claye Souilly | Woreczek | Ville d'Avray | Fenêtre double vitrage | 20120.28 |  | Fenêtres Alu coulissantes vitrage 4/16/4 avec Argon et intercalaire swisspacer Fournies et posées: 2 fenêtres de 5m² ~ 3340€ HT l'unité 2 fenêtres de 4,4 m² ~ 3200€ HT l'unité 1 grande baie (>10m²) ~ 5740€ HT | entreprise RGE , TVA 7% appliquée (2013)
2021 | 2021-11-04 | PROMEX | 92100 Boulogne Billancourt | Dubertret | Boulogne Billancourt | Fenêtre double vitrage | 917 |  | Fenêtre PVC Nymphea : 8/16/4 Low-e argon intercalaire warm Edge | non RGE - performance correct
2021 | 2021-11-04 | Stores 19 | 92100 Boulogne Billancourt | Dubertret | Boulogne Billancourt | Fenêtre double vitrage | 1200 |  | Fenêtre PVC 10/14/4 (isolation thermique renforcée + gaz argon) | RGE - très bonne performance
2021 | 2021-11-01 | 2M Conseil | 92140 Clamart | Daguerre | Vanves | Fenêtre double vitrage | 15867.51 |  | Fenêtre Alu oscillo-battantes vitrage 4/16/4 avec Argon Fournies et posées : 2604€ - 3198€ - 2323€ - 928€ - 2436€ - 2266€
2021 | 2021-11-01 | Habitat Energy | 91940 Les Ulis | Jaouen | Sèvres | Velux + stores intérieurs | 4222.36 |  | Velux GPL MK08 : 660€ Velux GGL CK01 : 753€ Stores d'occultation intérieurs MK08 : 89€
2021 | 2021-06-01 | VESS Sarl | 92+D59+D31 | Germande | Meudon | Fenêtre double vitrage | 7947.49 |  | Fenêtres 4/20/4 avec Argon et intercalaire warm edge 3 Porte-Fenêtres 1V (1,77m²) = 1069€ l'unité 1 Baie DV (2,9m²) = 1695€ 2 Fenêtres 2V (1,8m²) = 1315€ l'unité | RGE
2021 | 2021-11-01 | SARL BRUYELLE | 28300 Leves | BERTHIER | Chaville | Isolation plancher combles perdus | 1030 | 33.9578 | Laine de verre ISOVER : 15€/m² (sans main d'œuvre) | R = 7,5 / Main d'œuvre = 550€
2021 | 2021-10-01 | BIS RENOVATION | 78955 Carrières sous Poissy | BARAT | Boulogne Billancourt | VMC Simple Flux | 2958.49 |  | VMC simple flux Hygro B à basse consommation marque S&P + 3 bouches d'extraction hygroréglables : 1375,64 € (fourniture + pose)
2021 | 2021-11-01 | IZI BY EDF | 76600 Le Havre | Daguerre | Vanves | Fenêtre double vitrage | 12467.62 |  | Fenêtre Alu oscillo-battantes vitrage 4/20/4 avec Argon 1393€ - 1311€ - 1384€ - 889€ - 515€ - 1547€ (sans main d'œuvre) | Main d'œuvre = 1870€
2021 | 2021-10-01 | Générale multi energies | 92100 Boulogne Billancourt | Boutreux | Meudon | PAC A/E et CET | 23113 |  | PAC seule Atlantic Excellia 16 kW : 10980€ Matériel divers et accessoires : 4020€ Main d'œuvre : 3300€ CET Atlantic calypso split inverter 270 : 2418€ main d'œuvre CET : 530€ | non RGE
2021 | 2021-06-01 | nad-eau | 92190 Meudon | Boutreux | Meudon | PAC A/E | 15998 |  | PAC seule Wiessman vitocall 222 : 10980€ Main d'œuvre : 1840€ | RGE
2021 | 2021-06-01 | SP Batiment | 75014 Paris | Boutreux | Meudon | PAC A/E et CET | 13799 |  | fourniture Atlantic Excellia 16 kW: 10900 € pose 2500 : € fourniture CET Atlantic Egeo 270 L : 2500 € pose CET : 500 € | RGE
2021 | 2021-11-01 | Varrot&CO | 92130 Issy les moulineaux | Boutreux | Meudon | PAC A/E | 17406 |  | PAC seule Wiessman vitocall 222 : 11817€ Main d'œuvre : 1960€ | RGE
2021 | 2021-11-01 | DEPANN'LOGIS | 92190 Montrouge | Daguerre | Vanves | Chaudière gaz à condensation | 6804.75 |  | Chaudière mixte au sol PRESTIGE VISIO CONDENSATION 32 kW de FRISQUET : 3542,86 € | Main d'œuvre = 1440€
2021 | 2021-11-01 | DEPANN'LOGIS | 92190 Montrouge | Daguerre | Vanves | Chaudière gaz à condensation | 8071.81 |  | Chaudière mixte au sol PRESTIGE VISIO CONDENSATION 25 kW de FRISQUET + ballon de 120L : 4743,86€ | Main d'œuvre = 1440€
2021 | 2021-11-01 | Christophe Mauduit | 95420 Magny en Vexin | Herve | Chaville | Poêle à granulés | 6390.14 |  | Pôle à granulés de marque MVZ model DECO d'une puissance de 8KW- Label Flamme Verte 7 étoiles : 4153,54€ Tubage : 2004,50€ (avec création d'air frais avec deux grilles) - fourniture d'un étrier avec tableau MAESRO : 232€ | RGE
2021 | 2021-09-01 | Mega combles | 78960 Voisin le Bretonneux | Fortier | Meudon | Isolation rampants | 3391 | 130.4231 | 3391€ pour l'isolation de la toiture 1495,2€ pour l'ITI murs dans les combles | RGE
2021 | 2021-09-01 | Mega combles | 78960 Voisin le Bretonneux | Fortier | Meudon | ITI | 1495.2 | 149.52 | 3391€ pour l'isolation de la toiture 1495,2€ pour l'ITI murs dans les combles
2021 | 2021-11-01 | Portix Fermeture | 92140 Clamart | Daguerre | Vanves | Fenêtre double vitrage | 12816.39 |  | Fenêtre Alu oscillo-battantes vitrage 4/20/4 avec Argon 1547€ - 1349€ - 1339€ - 1545€ - 1008€ - 1245€ (sans main d'œuvre)
2021 | 2021-11-01 | Leonardis couverture | 78530 BUC | Pichon | Chaville | Isolation rampants | 37348.42 | 322.2483 | Echauffaudage : 3800 € Isolant mince TRISO SUPER 12 BOOSTR de la marque ACTIS : 56€/m² (fourniture et pose) Couverture tuiles : 118€/m² (fourniture et pose) 2 velux : 1530€ | RGE
2021 | 2021-11-01 | Green Energies | 78140 Vélizy-Villacoublay | Legendre | Sèvres | PAC A/E | 19563.97 |  | PAC A/E monobloc Haute Température DUO de la marque Vaillant (matériel seul) : 10900€ Ballon tampon 60L (matériel seul) : 469€ | Main d'œuvre = 2750€
2021 | 2021-11-01 | Générale multi energies | 92100 Boulogne Billancourt | Legendre | Sèvres | PAC A/E et CET | 27501.74 |  | PAC A/E ALFEA EXCELLIA 17 kW marque ATLANTIC (matériel seul) : 12480€ CET modèle Calypso marque Atlantic 270L (matériel seul) : 2418€
2021 | 2021-11-01 | Varrot&CO | 92130 Issy les moulineaux | Legendre | Sèvres | PAC A/E | 34847.71 |  | PAC A/E Vitocal 200-S de la marque VIESSMANN : 10938€ | Main d'œuvre = 4900€ (deux PAC à poser)
2021 | 2021-10-01 | Miroiterie Dewerpe | 92100 Boulogne Billancourt | Rutin | Issy les Moulineaux | Fenêtre double vitrage | 10977.28 |  | 2 Fenêtres Alu coulissante vitrage 4/20/4 avec Argon : 6553€ (fourniture et pose) 1 Fenêtre Alu oscillo-battante vitrage 4/20/4 avec Argon : 1841€ (fourniture et pose) 2 Fenêtres PVC oscillo-battantes vitrage 4/20/4 avec Argon : 2632€ (fourniture et pose)
2021 | 2021-12-01 | AMDF | 92170 Vanves | Chabanne | Ville d'Avray | Fenêtre double vitrage | 34302.14 |  | Menuiseries en aluminimum à rupture de pont thermique 4/16/4 Argon sur-mesure
2021 | 2021-12-01 | rénoplast | 93170 Bagnolet | Dubuisson | Issy les Moulineaux | Fenêtre double vitrage | 7250 |  | Fenêtres PVC avec DV 4/20/4 Argon 2 ventaux ~1100€ 3 ventaux ~1600€ PF 3 ventaux ~2000€ | RGE / pose 725 € / remise de 770€
2021 | 2021-12-01 | PARENT ET FILS | 92190 Meudon | Pichon | Chaville | Sarking | 43700 | 356.9647 | Polyuréthane UTHERM PLUS de la marque Unilin : 79,4 €/m² (isolant seulement fourni et posé) | RGE devis inclus remplacement des velux
2021 | 2021-11-01 | PES Isolation | 92240 Malakoff | LANDY | Issy les Moulineaux | ITE | 16426.88 | 264.9497 | Isolant Ultra 22 de la marque Weber (mousse résolique) : 230€/m²
2021 | 2021-11-01 | P.A.S | 91570 Bièvres | LANDY | Issy les Moulineaux | ITE | 19557.73 | 244.4625 | Polystyrène expansé blanc : 47€/m² (isolant seul) |  | 80 | 244.4716
2021 | 2021-11-01 | PES Isolation | 92240 Malakoff | LANDY | Issy les Moulineaux | Sarking | 32948.05 | 384.2178 | Echaffaudage : 1300€ Fibre de bois de la marque Steico : 130€/m² (fourniture et pose) Couverture tuiles : 130€/m² (fourniture et pose) VELUX GGL : 750€ - 850€ (fourniture et pose) | R = 6,5 m².K/W
2020 | 2020-10-01 | FCA | 92330 Sceaux | Roche | Chaville | Isolation rampants | 10729.35 | 93.2987 | suspente / placo / IBR kraft 24cm : 90€/m² | RGE rampants par l'intérieur R: 6,00 m².K/W
2021 | 2021-10-01 | ARH | 91460 Marcoussis | Roche | Chaville | Isolation rampants | 15410 | 139.0326 | rampants (rockcomble + rockplus kraft) : 95€/m² | RGE R: 7,15 m².K/W ( deux couches)
2021 | 2021-10-01 | ARH | 91460 Marcoussis | Roche | Chaville | ITI | 2619 | 97
2021 | 2021-10-01 | Isoveo | 92340 Bourg la Reine | Roche | Chaville | Isolation rampants | 21359 | 115.1206 | isolation rampants 24cm rockwool : 121€/m² isolation murs pignons 21cm rockwool et webertherm : 130€/m² | RGE rampants R = 6 m².K/W Pignons R = 3,7 à 4 m².K/W
2021 | 2021-10-01 | Isoveo | 92340 Bourg la Reine | Roche | Chaville | ITI | 4638.835 | 136.4363
2022 | 2022-01-01 | Lousav | 78760 Jouars Pontchartrain | Boussuge | Chaville | Poêle à bûches | 12194.75 |  | fourniture poêle MCZ ego hydromatic 12 kW : 4778 € TTC Ballon tampon : 1371,5 € TTC Pose et racordement : 990€ divers fourniture hydrauliques : 1899 € TTC divers pose 1371,5 € TTC | RGE poêle bouilleur flamme verte 7*
2022 | 2022-01-01 | PARENT ET FILS | 92190 Meudon | LANDY | Issy les Moulineaux | Sarking | 45928.78 | 276.5374 | Panneaux fibre de bois (35 mm) + Polyréthane (120 mm) UTHERM SARKING L COMFORT de la marque Unilin : 132€/m² (fourniture et pose) VELUX GGL : 927€ (fourniture et pose) | Temps de déphasage = 7 heures R =6,25 m².K/W
2022 | 2022-01-01 | LOPAMA FERMETURES | 92370 Chaville | MEGHELLI | Sèvres | Fenêtre double vitrage | 5099.98 |  | Menuiseries PVC TRYBA sur mesure 4/16/6 Uw = 1,3 W/m².K et Sw = 0,41
2022 | fev-22 | PLITAL Construction | 92140 Clamart | CHAY | Boulogne Billancourt | Fenêtre double vitrage | 8983.2617 |  | Fenêtres bois pose en rénovation : 1564€ - 2319€ - 2310€ ITI Polystyrène expansé 10 cm + BA13 : 54,86€/m² (fourniture et pose) | RGE ITI mais pas sur les fenêtres TVA appliqué = TVA à 10%
2022 | fev-22 | PLITAL Construction | 92140 Clamart | CHAY | Boulogne Billancourt | ITI | 10355.7383 | 147.7913
2021 | 2021-11-01 | SASU IPR | 91270 Vigneux sur seine | CARRIER | Meudon | Poêle à granulés | 7867.03 |  | Poêle à granulés 11 kW : 3790 € | entreprise RGE, TVA 5,5% appliquée
2022 | 2022-01-01 | Lelandais Fermeture | 94100 St Maur des Fossés | DENYS | Boulogne Billancourt | Fenêtre double vitrage | 11559.98 |  | Menuiseries Bois Spécificité : petits bois pour préserver aspect ancien Uw = 1,4 W/m².K et Sw =0,44 1 grand baie, 2 fen moyenne taille, 1 petites dimensions | RGE
2022 | 2022-01-01 | Iris fenêtres | 92600 Asnieres sur seine | KAMINSKY | MEUDON | Fenêtre double vitrage | 13563.39 |  | 1 porte entrée Alu 5 fenêtre Alu Uw 1,4 W/m².K Sw > 0,48 | RGE
2022 | 2022-03-01 | Les artisans écolos | 92190 Boulogne-Billancourt | PARAGOT | Issy les Moulineaux | PAC A/E et CET | 15500 |  | PAC A/E Atlantic Excellia Moyenne Température 11kW (matériel seul) : 10500€ TTC CET marque Thaleos 200L (matériel seul) : 2000€ TTC | Main d'oeuvre PAC : 2500€ Main d'oeuvre CET : 500€ Se charge de mobiliser la prime CEE et MaPrimeRénov' (déduit du devis)
2022 | 2022-03-01 | H2R Energies | 92130 Issy les moulineaux | PARAGOT | Issy les Moulineaux | PAC A/E | 18500 |  | PAC A/E Atlantic Excellia DUO Haute Température 14 kW (matériel seul) : 16500€ TTC ou PAC A/E Mitsubishi DUO Moyenne Température 11 kW (matériel seul) : 16500€ TTC | Main d'oeuvre : 2000€
2022 | fev-22 | H2R Energies | 92130 Issy les moulineaux | NICOLET | Meudon | PAC A/E | 21100 |  | PAC A/E Daikin Altherma Haute Température 16 kW (matériel seul) : 19000€ TTC | Main d'oeuvre : 2100€
2022 | 2022-03-01 | Varrot&CO | 92130 Issy les moulineaux | NICOLET | Meudon | PAC A/E | 22307.97 |  | PAC A/E Viessmann Vitocal 222-S 16 kW (matériel seul) : 16157€
2022 | fev-22 | Les artisans écolos | 92190 Boulogne-Billancourt | NICOLET | Meudon | PAC A/E | 14707.72 |  | PAC A/E Daikin Altherma Haute Température 18 kW (matériel seul) : 11807€ TTC | Main d'oeuvre : 2900€ se charge de mobiliser la prime CEE
2022 | 2022-03-01 | Surletoit | 94240 L'Hay les roses | MARCHADIER | Sèvres | Sarking | 51522.09 | 434.0772 | Panneau fibre de bois steico + membrane pare vapeur Steico : 131€/m² pour la fourniture | RGE - biosourcé
2022 | fev-22 | 3D construction | 78210 saint cyr l'école | VASSE | Chaville | ITE | 47243 | 384.0972 | échauffaudage 6000€ Fourniture et pose PSE Graphité 12cm R=3,85 --> 218€/m² 12000 euros divers (peinture / baguette / rail de départ) | Entreprise générale RGE | 123 | 384.0894
2022 | fev-22 | 3D construction | 78210 saint cyr l'école | VASSE | Chaville | Isolation rampants | 12758 | 205.725 | isolant mince HPV R= 3,15 --> 2728euros HT laine de verre 14cm R = 4,35 --> 2050 euros HT total 205 euros TTC / m² | Entreprise générale RGE
2021 | 2021-03-01 | Façadier Concepteur d'Avenir (FCA) | 92330 Sceaux | BOURIAUD | Chaville | ITE | 30745 | 274.5104 | Polystyrène expansé blanc STO 16 cm : 158€/m² | entreprise RGE | 111 | 276.982
2021 | 2021-03-01 | Iso conseil | 91200 Athis Mont | BOURIAUD | Chaville | ITE | 25056 | 217.8783 | Polystyrène graphité STO 12 cm R=3,85 --> 123€/m² | entreprise RGE | 111 | 225.7297
2021 | fev-21 | Greenation | 92170 Vanves | FLORAKIS | Vanves | Audit énergétique | 1980 |  | Etude thermique : 1150€ Ingénierie financière : 250€ Thermographie : 250€
2022 | 2022-04-01 | Agence d'architecture A3+ | 75003 Paris | COLIN | Ville d'Avray | Isolation rampants |  |  | 4800 € HT pour 60 m² (pas d'infos sur l'isolant) -> 80€/m² (fourniture et pose) Velux SK06 : 2300€ (fourniture et pose) | TVA appliquée = TVA à 10%
2022 | 2022-04-01 | ACDP | 92370 Chaville | MARIA | Chaville | Chaudière gaz à condensation | 3723.1 |  | Chaudière mixte murale MEGALIS CONDENS 24 kW de ELM LEBLANC : 1850€ | Main d'œuvre = 600€
2022 | 2022-04-01 | Gaz Point Com | 94310 Orly | DE MARCILLAC | Ville d'Avray | PAC A/E | 19053 |  | PAC A/E Viessmann Vitocal 222-S Haute Température 16 kW (matériel seul) : 14349€ Ballon tampon 40L (matériel seul) : 617€ | Main d'œuvre : 1400€ se charge de mobiliser la prime CEE
2022 | 2022-05-01 | ALLIANCE DU FEU | 91260 Juvisy sur Orge | RENAULT | Chaville | Poêle à bûches | 7046 |  | Poêle à bûches Hase 6 kW : 4919€ Tubage inox conduit de cheminée existant : 1550€ | Main d'œuvre : 910€
2022 | 2022-05-01 | FENETRES ETOILE | 92100 Boulogne-Billancourt | PHAN | Boulogne Billancourt | Fenêtre double vitrage | 26824.3 |  | Fenêtre bois avec DV 4/16/4 : 5446€ (porte fenêtre) - 9502€ (porte fenêtre) - 3492€ (fenêtre) Pose incluse
2022 | 2022-04-01 | POLYCHAUFFAGE | 91390 MORSANG SUR ORGE | LAFAYSSE | Meudon | Chaudière gaz à condensation | 8329.23 |  | Chaudière PRESTIGE VISIO CONDENSATION 32 kW de Frisquet + ballon de 120L : 5567€
2022 | 2022-05-01 | GP Couverture | 78370 Plaisir | CHESTI | Meudon | Isolation toiture-terrasse | 4169 | 208.45 | Panneaux polyuréthane : 42€/m² (fourniture et pose) | Entreprise non RGE
2022 | 2022-05-01 | Façadier Concepteur d'Avenir (FCA) | 95600 Eaubonne | MAHUZIER | Chaville | ITE | 57410.26 | 240.4506 | Polystyrène graphité STO 12 cm : 161€/m² VMC hygro B de la marque ALDES + 3 bouches d'extraction : 1385€
2022 | 2022-05-01 | Façadier Concepteur d'Avenir (FCA) | 95600 Eaubonne | MAHUZIER | Chaville | VMC Simple Flux | 57410.26 | 1385
2022 | 2022-05-01 | PES Isolation | 92240 Malakoff | MAHUZIER | Chaville | ITE | 37304.8 | 190.6333 | Polystyrène graphité 12 cm de la marque Hirsch : 50€/m² (isolant seul) Main d'œuvre ITE : 85€/m² VMC hygro B de la marque ALDES + 3 bouches d'extraction : 2990€
2022 | 2022-05-01 | PES Isolation | 92240 Malakoff | MAHUZIER | Chaville | VMC Simple Flux | 37304.8 | 2990
2022 | 2022-05-01 | GAZABLOC | 78220 Viroflay | MAHUZIER | Chaville | Chaudière gaz à condensation | 5312.81 |  | Chaudière mixte au sol PRESTIGE VISIO CONDENSATION 32 kW de Frisquet : 3880€
2022 | 2022-05-01 | Air Fluides Energie | 92000 Nanterre | MAHUZIER | Chaville | VMC Simple Flux | 1962.3 |  | VMC hygro B de la marque ALDES + 3 bouches d'extraction
2022 | 2022-05-01 | Air Fluides Energie | 92000 Nanterre | MAHUZIER | Chaville | Chaudière gaz à condensation | 6176.59 |  | Chaudière mixte HYDROCONFORT CONDENSATION VISIO de 20 kW de Frisquet + ballon de 80L : 4400€ | Main d'œuvre : 700€
2022 | 2022-03-01 | France Rénovation | 92100 Boulogne-Billancourt | MORIN | Vanves | Fenêtre triple vitrage | 18180 |  | Fenêtre PVC Eko + avec TV 4/12/4/12/4 : 1063€ - 1263€ - 858€ Volet roulant solaire en ALU : 2291€ - 1803€ Volet roulant solaire en PVC : 1864€
2022 | 2022-05-01 | Art & Fenêtres | 92000 Nanterre | MORIN | Vanves | Fenêtre double vitrage | 20970 |  | Fenêtre PVC avec DV 4/20/4 : 1059€ - 2198€ - 1645€ - 1557€ - 718€ - 1744€ Volet roulant solaire en Alu : 1434€- 1319€ - 1495€
2022 | 2022-05-01 | Baticraft | 92160 Antony | MARTIN | Sèvres | ITE | 37206.33 | 177.1714 | Bottes de paille 36 x70 cm épaisseur 22 cm : 50€/m² | Préparation chantier : 4700€ Enduit à la chaux : 13900€ Nettoyage chantier : 2300€
2022 | 2022-05-01 | NOTA | 75007 Paris | BRUNETON | Issy-les-Moulineaux | Fenêtre double vitrage | 43934 |  | 17 Fenêtres ALU avec DV 4/12/4 argon et intercalaire Warm Edge : 3720€ - 2290€ - 1690€ - 670€ - 380€ - 1530€ - 520€ - 1280€ Verrière ALU : 8400€ Porte d'entrée ALU : 2150€
2022 | 2022-05-01 | CMA Menuiseries | 94300 Vincennes | BRUNETON | Issy-les-Moulineaux | Fenêtre double vitrage | 75617.37 |  | 9 Fenêtres ALU avec DV 4/20/4 argon : 8111€ - 3058€ - 3595€ - 3437€ - 1256€ - 863€ - 3489€ - 1274€ -1986€ Verrière ALU : 21873€ Porte d'entrée ALU : 2201€
2022 | 2022-05-01 | Maisons Wedgwood | 95280 Jouy-le-Moutier | BRUNETON | Issy-les-Moulineaux | Fenêtre double vitrage | 51859.68 |  | 9 Fenêtres ALU avec DV 4/16/4 argon
2022 | 2022-05-01 | ID Extension | 28000 Chartres | BRUNETON | Issy-les-Moulineaux | Fenêtre double vitrage | 119913.81 |  | 18 Fenêtres ALU avec DV 4/16/4 argon : 2121€ -846€ - 2795€ - 1580€ - 843€ - 1175€ - 2825€ - 3737€ - 3456€ - 3978€ - 8062€ Verrière ALU 4/16/6 argon : 23000€ Porte d'entrée ALU : 2298€
2022 | 2022-05-01 | Vanhaesebrouck | 92150 Suresnes | Bittendiebel | Sèvres | Chaudière gaz à condensation | 9447.53 |  | chaudière Frisquet 32kW + ballon 120L : 5907€ HT (fourni et posé)
2022 | 2022-05-01 | manouvellechaudière (engie) | 92150 Suresnes | Bittendiebel | Sèvres | Chaudière gaz à condensation | 9789.23 |  | chaudière Frisquet 32kW + ballon 120L : 5672,74€ TTC (5377€HT) | main d'œuvre : 1980€
2022 | 2022-05-01 | Aide solution renovation | 77124 Villenoy | Alary & VASSE | Chaville | ITE | 36872.25 | 223.4667 | échauffaudage 4500€ Polystyrene Knauf Th38 14cm R=3,7 223€/m² | matériaux 13 055€ TTC pose 15 666€ TTC
2022 | 2022-03-01 | GDC | 78220 Viroflay | Alary & VASSE | Chaville | Isolation rampants | 17229 | 271.3228 | hybris 105mm R=3,75 2345 € HT Triso hybrid 4,5mm R=4,05 2530 € HT 64m²
2022 | 2022-03-01 | GDC | 78220 Viroflay | Alary & VASSE | Chaville | ITE | 31015.1 | 242.3047 | échaufaudage 3750€ Polystyrene Th38 14cm R=3,7 | Pose 17216€ HT
2022 | 2022-04-01 | ONRBAT | 94500 Champigny sur marne | Alary & VASSE | Chaville | Isolation rampants | 8401 | 120.0143 | laine de verre ursa 28cm R=7 pour 70m²
2022 | 2022-04-01 | ONRBAT | 94500 Champigny sur marne | Alary & VASSE | Chaville | ITE | 14032.25 | 125.2857 | Polystyrene Th32 12cm R=3,75 pour 112m²
2022 | 2022-06-01 | TIPLO | 78370 Plaisir | BENJELLOUN | Ville d'Avray | Poêle à granulés | 6500 |  | Poêle à granulés CELIA AIR TIGHT C - 7,2 kW - marque EDILKAMIN : 3615€ | Main d'œuvre : 918€
2022 | 2022-06-01 | LBN'Air | 78950 Gambais | BOUVY | Meudon | VMC Simple Flux | 1282.16 |  | 2 VMR : 855€ 2 entrées d'air hygroréglables : 73€
2022 | 2022-06-01 | LABEL PLOMB' | 94400 Vitry-sur-Seine | BOUVY | Meudon | VMC Simple Flux | 1984.11 |  | VMC hygro B de la marque ALDES + 3 bouches d'extraction
2022 | 2022-04-01 | GAZABLOC | 78220 Viroflay | NGUYEN | Chaville | Chaudière gaz à condensation | 10599.59 |  | Chaudière PRESTIGE VISIO CONDENSATION 45 kW de Frisquet + ballon de 120L : 6353€
2022 | 2022-04-01 | RAIMBERT | 92370 Chaville | NGUYEN | Chaville | Chaudière gaz à condensation | 7501.05 |  | Chaudière PRESTIGE VISIO CONDENSATION 32 kW de Frisquet + ballon de 120L : 5560€ | Main d'œuvre : 1400€
2022 | 2022-06-01 | EDF ENR | 68760 Limonest | LACROIX | Sèvres | Photovoltaique | 13775 |  | Offre autoconsommation - Solution solaire surimposée : 11557€ HT Qcells 375 Wc (8 panneaux) + 8 onduleurs ENPHASE -> à l'unité 1447€ | Main d'œuvre : 1400€ HT
2022 | 2022-06-01 | Façadier Concepteur d'Avenir (FCA) | 92330 Sceaux | DUROUX | Meudon | VMC Simple Flux | 3504.71 |  | VMC hygro B de la marque ALDES + 3 bouches d'extraction : 1401€ | Main d'œuvre : 2102€
2022 | 2022-06-01 | Façadier Concepteur d'Avenir (FCA) | 92330 Sceaux | DUROUX | Meudon | ITE | 14882.81 | 291.8198 | Polystyrène graphité STO 12 cm R=3,85 : 148€/m² Panneaux de laine de verre semi-rigides ISOVER 9,6 cm R=3 : 94€/m²
2022 | 2022-06-01 | PES Isolation | 92240 Malakoff | DUROUX | Meudon | ITE | 14369.1 | 281.7471 | Polystyrène graphité 12 cm de la marque Hirsch : 135€/m² Panneaux de laine de roche INNOLATION : 170€/m²
2022 | 2022-06-01 | Varrot&CO | 92130 Issy les moulineaux | DUROUX | Meudon | PAC A/E | 22547.14 |  | PAC A/E Viessmann Vitocal 252-A 13 kW : 17006€ (matériel seul) | Main d'œuvre : 4065€
2022 | 2022-04-01 | H2R Energies | 92130 Issy les moulineaux | LE TRUNG | Sèvres | PAC A/E | 17700 |  | PAC A/E Mitsubischi DUO Moyenne Température 11 kW (matériel seul) : 14400€ TTC | Main d'œuvre : 1300€
2022 | 2022-05-01 | ENGIE HOME SERVICES | 92220 BAGNEUX | LE TRUNG | Sèvres | PAC A/E | 17661.22 |  | PAC A/E Atlantic Alfea Excellia DUO Moyenne Température 11 kW (matériel seul) : 12061€ TTC
2022 | 2022-04-01 | COUSIN ENERGIES | 69200 Vénissieux | LE TRUNG | Sèvres | PAC A/E | 13926 |  | PAC A/E Chaffoteaux Arianext Compact 110-S DUO Moyenne Température 13 kW | se charge de mobiliser la prime CEE
2022 | 2022-04-01 | OPACTI | 91200 Athis Mons | LE TRUNG | Sèvres | PAC A/E | 17500 |  | PAC A/E Daikin Altherma 3M Basse Température 14 kW (matériel seul) : 14500€ TTC | Main d'œuvre : 3000€
2022 | 2022-04-01 | SC2E | 92370 Chaville | LE TRUNG | Sèvres | PAC A/E | 20375.85 |  | PAC A/E Vaillant AroTherm Split 7 kW (matériel seul) : 10007€ Ballon tampon 45L : 1265€ | Main d'œuvre : 8040€
2022 | 2022-07-01 | Atelier Sienne | 92160 Antony | STAVREVITCH | Sèvres | Audit énergétique | 1770 |  | DAE
2022 | 2022-07-01 | ECS | 91150 Etampes | BERLAN | Meudon | ITE | 21128.61 | 192.0727 | Polystyrène expansé : ISOBOX FaçadBox 38 140 mm ou similaire. R de 3,70 prix : 150 euros/m2
2022 | 2022-07-01 | PROMEX | 92100 Boulogne-Billancourt | CANU | Meudon | Fenêtre double vitrage | 19700 |  | 12 Fenêtres ALU avec DV 4/14/4 argon et intercalaire Warm Edge : 2107€ - 2485€ - 2072€ - 807€ - 1389€ -1940€ - 2112€ -1780€ - 3913€ | non RGE
2022 | 2022-07-01 | Foucher et fils | 78210 saint cyr l'école | PLUCHET | Marnes-la-Coquette | PAC A/E | 20364.67 |  | PAC A/E Frisquet TEAMAO 4 14 kW (matériel seul) : 10650€
2022 | 2022-07-01 | Chantiers Michel | 78950 Noisy-le-Roi | PLUCHET | Marnes-la-Coquette | PAC A/E | 18536.72 |  | PAC A/E Frisquet TEAMAO 4 14 kW + ballon d'ECS Frisquet 260L (matériels seuls) : 13184€
2022 | 2022-07-01 | Greenation | 92170 Vanves | ROGISTER | Marnes-la-Coquette | Audit énergétique | 1968 |  | Etude thermique : 1290€ Ingénierie financière : 350€
2022 | 2022-07-01 | Milton Habitat Solutions | 78430 Louveciennes | PLUCHET | Marnes-la-Coquette | PAC A/E | 17950 |  | PAC A/E Daikin Altherma Haute Température 16 kW
2022 | aout-22 | Keeplanet | 67200 Strasbourg | ROGISTER | Marnes-la-Coquette | Audit énergétique | 700 |  | Etude thermique + ingénierie financière
2022 | 2022-07-01 | Compagnon de la couverture | 92500 Rueil-Malmaison | VOGT | Sèvres | Isolation rampants | 38115 | 346.5 | Laine de verre : 80€/m² HT Etanchéité : 145€/m² HT Main d'œuvre : 90€/m² HT | Entreprise non RGE - TVA appliquée = TVA à 10%
2022 | 2022-09-01 | Chantiers Michel | 78950 Noisy-le-Roi | PLUCHET | Marnes-la-Coquette | PAC A/E | 16219.94 |  | PAC A/E Frisquet TEAMAO 4 14 kW (matériel seul) : 11178€
2022 | 2022-09-01 | NOTA | 75007 Paris | BRUNETON | Issy-les-Moulineaux | ITI | 56210 |  | Laine de bois R = 4 : 35€/m² | non RGE TVA appliquée = TVA à 10%
2022 | 2022-09-01 | CHIRON Couverture | 91600 Savigny-sur-Orge | BRUNETON | Issy-les-Moulineaux | Isolation rampants | 37366.26 | 310 | Charpente double pente : 13500€ Laine de verre 30 cm : 32€/m² | Entreprise non RGE - TVA appliquée = TVA à 10%
2022 | 2022-09-01 | HUMEAU ECO CONSTRUCTION | 91300 Massy | BRUNETON | Issy-les-Moulineaux | Sarking | 11022.4 |  | Renforcement de la charpente : 4794€ Etanchéité en membrane PVC de la marque 3T : 104€/m² (fourniture et pose) Panneaux de polyuréthane : 75€/m² (fourniture et pose) | Entreprise non RGE - TVA appliquée = TVA à 10%
2022 | 2022-09-01 | LORENOVE | 75012 Paris | MALAISE | Vanves | Fenêtre double vitrage | 9960 |  | 3 Fenêtres ALU avec DV 4/20/4 argon et intercalaire Warm Edge : 2500€ - 3460€ -3146€ | Main d'œuvre : 1474€
2022 | 2022-09-01 | MONDIAL FENETRES | 75011 Paris | MALAISE | Vanves | Fenêtre double vitrage | 9715 |  | 3 Fenêtres ALU avec DV 4/20/4 argon et intercalaire Warm Edge : 2755€ - 3590€ -3370€ | Main d'œuvre comprise
2022 | 2022-09-01 | ATELIER SERY | 92370 Chaville | BRUNETON | Issy-les-Moulineaux | PAC A/A | 20947.04 |  | VRV IV S, série Compact 15,5 kW : 7936€ 7 unités intérieures : 8227€ Circuit électrique : 1802€
2022 | 2022-09-01 | ATELIER SERY | 92370 Chaville | BRUNETON | Issy-les-Moulineaux | PAC A/E + plancher chauffant | 39342.99 |  | PAC A/E Daikin Altherma 3H Haute Température 8 kW : 11898€ Plancher chauffant hydraulique pour 73 m² : 22176€
2022 | 2022-09-01 | ATELIER SERY | 92370 Chaville | BRUNETON | Issy-les-Moulineaux | Plancher chauffant électrique | 16200.36 |  | Trame chauffante de la marque Deleage pour 73 m²
2022 | 2022-04-01 | Greenation | 92170 Vanves | Kaminsky | Meudon | Audit énergétique | 1488 |  | Etude thermique : 990€ HT Ingénierie financière : 250€ HT
2022 | 2022-04-01 | EO2 | 92240 Malakoff | Kaminsky | Meudon | Audit énergétique | 1200
2022 | 2022-04-01 | ecoexpert | 31700 beauzelle | Kaminsky | Meudon | Audit énergétique | 500
2022 | 2022-09-01 | Iris fenêtres | 92600 asnieres | Kaminsky | Meudon | Fenêtre double vitrage | 22184.07 |  | 1 porte et 9 fen DV Alu 4/20Ar/4FE Uw entre 1,4 et 1,5 & Sw > 0,48 | RGE
2022 | 2022-05-01 | Parisi Bâtiment | 92140 Clamart | Kaminsky | Meudon | ITE | 19086 | 207 | 92 m² soit 207€/m² | RGE
2022 | 2022-07-01 | Lopama fermetures | 92370 Chaville | Budillon | Chaville | Fenêtre double vitrage | 39700 |  | 17 fenêtres ALU DV et 1 porte | entreprise RGE, 3939€ de pose
2022 | Aout 2022 | Le feu et l'eau | 92000 Nanterre | Budillon | Chaville | chaudière granulés | 21600 |  | Okofen pellematic 14kW + silo + ballon 200L | RGE
2022 | 2022-07-01 | NB Renovation | 91640 Briis sous forge | Budillon | Chaville | Isolation rampants | 16270 |  | 16cm laine de verre + isolant mince
2022 | 2022-06-01 | Bati Bio | 78760 Jouars Pontchartrain | Budillon | Chaville | ITI | 21000 | 82.5 | Laine de roche 10 cm : 75€/m² | Entreprise non RGE - TVA appliquée = TVA à 10%
2022 | 2022-04-01 | ISWT 2,0 | 75008 Paris | Costet | Issy-les-Moulineaux | Photovoltaique | 7328 |  | Panneaux hanwha Q peak duo ML G9 +375 (total 3kWc) | onduleurs et autres compris
2022 | 2022-03-01 | Nouvel R energie | 17220 Saint Medard | Costet | Issy-les-Moulineaux | Photovoltaique | 9121.51 |  | Dualsun Flash Half cut black 375 W (8 panneaux)
2022 | 2022-10-01 | LORENOVE | 78530 Buc | FAVRE | Meudon | Fenêtre double vitrage | 11216.21 |  | 9 fenêtres PVC avec DV 4/20/4 argon et intercalaire Warm Edge : 1273€ - 1312€ - 863€ - 1062€ - 722€ - 844€ | Main d'œuvre : 2620€
2022 | 2022-10-01 | France Fenêtres | 92320 Chatillon | FAVRE | Meudon | Fenêtre triple vitrage | 13000 |  | 8 fenêtres PVC avec TV 4/18/4/18/4 : 1664€ - 1853€ - 1625€ - 979€ - 1059€ | Main d'œuvre : 2000€
2022 | 2022-10-01 | MONDIAL FENETRES | 75015 Paris | FAVRE | Meudon | Fenêtre double vitrage | 8912 |  | 8 fenêtres PVC avec DV 4/20/4 argon et intercalaire Warm Edge : 1811€ - 1425€ - 1535€ - 1601€ - 1306€ | Main d'œuvre comprise
2022 | 2022-10-01 | LORENOVE | 78530 Buc | FAVRE | Meudon | Fenêtre triple vitrage | 11945.44 |  | 9 fenêtres PVC avec TV 4/16/4/16/4 argon et intercalaire Warm Edge : 1415€ - 790€ - 1453€ - 1062€ - | Main d'œuvre : 2620€
2022 | 2022-09-01 | Sotibat | 78220 Viroflay | CURT | Chaville | ITE | 31204.8 | 241.5633 | Polystyrène graphité 12 cm R=3,75 : 150€/m² | TVA 10%
2022 | 2022-10-01 | MJJ MARTINS ET FILS | 94370 Sucy en Brie | BRUNETON | Issy-les-Moulineaux | ITI |  | 77.5425 | Panneaux semi-rigides fibre de bois R = 3,85 : 73€/m² ou laine de verre R = 4,35 : 64€/m² Isolation faux plafond : laine de verre R = 6 : 31€/m² ou laine de verre R = 2,5 : 21€/m²
2022 | 2022-10-01 | A&R Alves | 92230 Gennevilliers | FAVRE | Meudon | Isolation plancher bas | 8966.02 |  | Laine de verre R = 3,75 : 59€/m² Couche de peinture antirouille sur poutrelles : 275€ | Se charge de mobiliser la prime CEE
2022 | 2022-10-01 | ISOVEO | 92340 Bourg-la-Reine | FAVRE | Meudon | Isolation plancher bas | 8484.31 |  | Laine de verre R = 5 : 70€/m² Couche de peinture antirouille sur poutrelles : 1876€ | Se charge de mobiliser la prime CEE
2022 | 2022-10-01 | PES Isolation | 92240 Malakoff | FAVRE | Meudon | Isolation plancher bas | 4691 |  | Laine de verre R = 3,15 : 50€/m²
2022 | 2022-10-01 | Les professionnels du chauffage (LPC) | 92140 Clamart | FAVRE | Meudon | Insert | 7160.35 |  | Insert à bois 10 Kw - Label Flamme Verte 7 étoiles : 2390€ Tubage : 1856€ Habillage en tôle noir sur mesure : 195€ | Main d'œuvre : 1200€
2022 | 2022-11-01 | Monte Verde | 94320 Thiais | BENMUSSA | Boulogne-Billancourt | Isolation toiture-terrasse |  |  | Isolation toiture-terrasse polyuréthane 10 cm R=4,6 : 68€/m² Pare-vapeur : 52€/m² Finition : 72€/m²
2022 | 2022-11-01 | PES Isolation | 92240 Malakoff | BERTHIER | Chaville | ITE | 11970.56 | 205.9949 | Echaffaudage : 480€ ITE Polystyrène graphité 12 cm R=3,85 + enduit organique : 52€/m² Isolation plancher bas en panneaux de laine de verre semi-rigide 9,6 cm R = 3 : 55€/m² | Main d'œuvre : 3655€
2022 | 2022-11-01 | PES Isolation | 92240 Malakoff | BERTHIER | Chaville | Isolation plancher bas | 11970.56 | 67.7903
2022 | 2022-11-01 | Entreprise Gérard Jean | 92150 Suresnes | SELBONNE | Meudon | Chaudière gaz à condensation | 9487.84 |  | Chaudière mixte Megalis Condens 24 kW de ELM LEBLANC : 2199€ Regulation programmable classe VI : 188€ Dépose radiateurs existants : 355€ Installation de 11 radiateurs neufs en fonte : 947€ | Main d'œuvre : 2983€
2022 | 2022-11-01 | BELER | 92300 Levallois-Perret | FUCCINELLI | Ville d'Avray | PAC A/A | 27836.16 |  | PAC A/A Daikin (3 groupes extérieur) : 10308€ 9 unités intérieures : 4487€ | Main d'œuvre : 8400€
2022 | 2022-11-01 | AIROGAZ | 91240 Saint Michel sur Orge | FUCCINELLI | Ville d'Avray | PAC A/E + plancher chauffant | 44349.52 |  | PAC A/E monobloc Vaillant aroTherm 15 kW : 10201€ Ballon ECS uniStor Vaillant 400 L : 1894€ Ballon tampon 50L : 469€ Plancher chauffant hydraulique pour 198 m² : 19404€ | Main d'œuvre : 1896€
2022 | 2022-11-01 | Varrot & Co | 92130 Issy-les-Moulineaux | NEHOULT | Issy-les-Moulineaux | PAC A/E | 19661.09 |  | PAC A/E Viessmann Vitocal 222-S 7,5 kW : 10639€ | Main d'œuvre : 4800€
2022 | 2022-10-01 | HALNAIS | 92210 Saint-Cloud | FUCCINELLI | Ville d'Avray | Isolation toiture-terrasse | 120335 | 617.1 | pas de précision sur l'isolant : 63300€ pour 195 m² (fourniture et pose) Garde-corps 53m : 22500€ (fourniture et pose) | mauvaise TVA : 10%
2022 | 2022-07-01 | TRYBA PARIS 2 | 75015 Paris | ROGISTER | Marnes-la-Coquette | Fenêtre double vitrage | 52665.56 |  | 11 fenêtres bois avec DV 4/16/6 argon 2 fenêtres ALU avec TV 4/16/4/16/4 argon 1 porte de garage + 1 porte d'entrée en bois
2022 | 2022-11-01 | GALAXIE CLIM | 92500 Rueil-Malmaison | ROGISTER | Marnes-la-Coquette | PAC A/A | 23671.12 |  | VRV IV S, série Compact 12,1 kW 5 unités intérieures
2022 | dec-22 | JIEFF | 92130 Issy-les-Moulineaux | NEHOULT | Issy-les-Moulineaux | ITI | 24736 |  | Laine de verre semi-rigide : 79€ /m² Fibre de bois : 85€/m²
2022 | dec-22 | ACMA | 94600 Choisy le Roi | ROGISTER | Marnes-la-Coquette | Fenêtre double vitrage | 51823.2 |  | 13 fenêtres ALU avec DV 4/16/4 argon 1 porte de garage et 1 porte d'entrée en ALU
2022 | 2022-11-01 | LB Couverture | 91160 Champlan | RATET | Issy-les-Moulineaux | Isolation rampants | 21216.02 | 303.086 | Dépose existant (couverture + laine de verre existante) : 4858€ HT Isolant mince de chez ACTIS (Hybris ou Triso-toiture) : 75€/m² Couverture : 7465€ HT
2022 | 2022-11-01 | Façadier Concepteur d'Avenir (FCA) | 92330 Sceaux | RATET | Issy-les-Moulineaux | ITE | 23604.89 |  | ITE Polystyrène graphité 12 cm R = 3,85 : 66€/m² Sous enduit + fibre de verre + enduit : 97€/m²
2022 | dec-22 | MJJ MARTINS ET FILS | 94370 Sucy en Brie | BRUNETON | Issy-les-Moulineaux | Isolation rampants | 6462.93 | 181.8238 | Fibre de bois 22 cm : 44€/m² (fourniture seulement) | Main d'œuvre : 1200€
2022 | dec-22 | CHAUFFAGECLIM THIERCELIN REALISATION | 94520 Périgny sur Yerres | ROGISTER | Marnes-la-Coquette | PAC A/A | 17138.49 |  | PAC A/A Daikin 9 kW : 3454€ 4 unités intérieures : 2515€
2023 | 2023-01-01 | Les couvreurs de Vaucresson | 78170 La Celle-Saint-Cloud | VAN GAVER | Ville d'Avray | Sarking | 51261.85 | 366.1561 | Laine de bois entre chevrons 10 cm : 16€/m² Fibre de bois en sarking 10 cm: 36€/m² | Mauvaise TVA : 10%
2022 | 2022-09-01 | ATELIER SERY | 92370 Chaville | BRUNETON | Issy-les-Moulineaux | CET | 3940.15 |  | CET modèle Altherma M HW marque Daikin 260L : 3457€ Fournitures diverses : 225€
2023 | 2023-01-01 | LBN'Air | 78950 Gambais | ROGISTER | Marnes-la-Coquette | VMC double flux | 13759.49 |  | VMC double flux de la marque ALDES modèle InspirAIR® Top : 2685€ | Main d'œuvre : 4921€ TVA 10%
2023 | 2023-01-01 | PES Isolation | 92240 Malakoff | ROGISTER | Marnes-la-Coquette | ITE | 13060.9 |  | ITE polystyrène graphité 12 cm R=3,85 + enduit organique : 70€/m² | Main d'œuvre : 5500€
2023 | 2023-01-01 | Alternative Rénov' | 75020 Paris | ROGISTER | Marnes-la-Coquette | ITI | 5616.6 |  | ITI laine de verre 12 cm + pare-vapeur R = 3,75 : 74€/m² (main d'œuvre incluse)
2023 | 2023-01-01 | PES Isolation | 92240 Malakoff | BEROD | Sèvres | Isolation rampants | 8387.25 | 158.25 | Produit anti-humidité : 600€ Isolation rampants de toiture : Tetris-Super 12 (marque Orion) 18 cm R = 6,3 : 150€ /m² ITI : Tetris-Super 8 (marque Orion) 12 cm R = 4,25 : 140€ /m²
2023 | 2023-01-01 | PES Isolation | 92240 Malakoff | BEROD | Sèvres | ITI | 31017 | 147.7
2023 | 2023-01-01 | PES Isolation | 92240 Malakoff | SCHAMBERGER | Issy-les-Moulineaux | ITE | 15394.56 | 274.9029 | ITE polystyrène graphité 12 cm R = 3,85 + enduit organique : 52€/m² | Main d'œuvre : 4760€
2023 | 2023-01-01 | PES Isolation | 92240 Malakoff | BEROD | Sèvres | Isolation rampants |  |  | Produit anti-humidité : 600€ Isolation rampants de toiture : Laine de bois 24 cm R = 6,65 + pare vapeur : 185€ /m²
2023 | 2023-01-01 | ISOVEO | 92340 Bourg-la-Reine | BEROD | Sèvres | Isolation rampants |  |  | Isolation rampants de toiture et murs R+2 : laine de verre 22 cm R = 6,25 : 160€/m²
2023 | 2023-01-01 | HOMKIA | 78310 Coignières | DUROUX | Meudon | Fenêtre double vitrage | 9511.5 |  | 4 fenêtres PVC et 1 porte-fenêtre Alu avec DV 4/16/4 argon : 2564€ - 3188€ - 1509€ - 626€ - 909€ 2 volets roulants électriques : 1019€ - 995€ | Main d'œuvre comprise
2023 | fev-23 | Entreprise Levesque | 92100 Boulogne-Billancourt | DUROUX | Meudon | Fenêtre double vitrage | 9987.99 |  | 5 fenêtres PVC avec DV 4/20/4 argon et intercalaire Warm Edge : 1993€ - 1680€ - 1266€ -904€ 2 volets roulants solaires en Alu : 998€ - 943€
2023 | 2023-01-01 | NEOGAIA | 94240 L'Hay les Roses | DUROUX | Meudon | VMC simple flux | 3587 |  | VMC hygro A de la marque S&P : 500€ 6 bouches d'extraction : 450€ | Main d'œuvre : 1700€ TVA 10%
2023 | fev-23 | AERTOIT | 94240 L'Hay les Roses | RATET | Issy-les-Moulineaux | Sarking | 20500 | 325.3968 | Dépose existant : 1386€ HT Mousse de polyuréthane R = 6 : 102€/M² (fourniture + main d'œuvre) Couverture : 8815€ HT
2022 | 2022-11-01 | Jeannin | 92130 Issy les moulineaux | PICARD | Meudon | Isolation plancher combles perdus | 2454.63 | 31 | combles perdus 80m², laine minérale. 2069€ pour fourniture et pose du matériau | Résistance 7,2
2022 | 2022-12-01 | PES Isolation | 92240 Malakoff | PICARD | Meudon | Isolation plancher combles perdus | 5954.63 | 79.3867 | 40 cm de roulrock kraft posé en deux couches 5175€ 75m² | Résistance 10,2
2022 | 2022-10-01 | PLITAL construction | 92140 Clamart | PICARD | Meudon | Isolation plancher combles perdus | 6535.76 | 70.2688 | 93 m² laine de verre 20 cm 5691,60e HT | Résistance 5,7 TVA 10% non RGE
2023 | 2023-03-01 | Brun Entreprise | 91430 Igny | GAUCHERON | Vanves | Poêle à bûches | 9424.14 |  | Poêle marque Seguin modèle LUMA 2 - 7 kW - Label Flamme Verte 7 étoiles : 2906€ Conduit de fummées : 4427€ | Main d'œuvre : 1598€
2023 | 2023-03-01 | Brun Entreprise | 91430 Igny | GAUCHERON | Vanves | Poêle à bûches | 9711.45 |  | Poêle marque Seguin modèle HWAM 3740 - 4,5 kW - Label Flamme Verte 7 étoiles : 3179€ Conduit de fummées : 4427€ | Main d'œuvre : 1598€
2023 | 2023-03-01 | Les professionnels du chauffage (LPC) | 92140 Clamart | GAUCHERON | Vanves | Poêle à bûches | 6053.9 |  | Poêle à bûches marque Aduro modèle 9.3 - 6 kW - Label Flamme Verte 7 étoiles : 2080€
2023 | 2023-03-01 | POWER'S | 94700 Maisons-Alfort | GAUCHERON | Vanves | PAC A/E | 18500 |  | PAC A/E Hitachi Yutaki S Combi 16 kW : 15500€ | Mauvaise TVA appliquée : 20% ! Main d'œuvre : 3.000€
2023 | 2023-03-01 | Les professionnels du chauffage (LPC) | 92140 Clamart | GAUCHERON | Vanves | PAC A/E | 21514.93 |  | PAC A/E monobloc Vaillant aroTherm Plus 7,8 kW : 8373€ uniTower : 3484€
2023 | 2023-03-01 | CP Services | 92260 Fontenay-aux-Roses | GAUCHERON | Vanves | PAC A/E | 26873.32 |  | PAC A/E Daikin Altherma 3H Haute Température 8 kW : 13190€ PAC A/A Daikin 5 kW avec 1 unité interieure : 2328€
2023 | 2023-03-01 | La nationale du logement | 93110 Rosny sous Bois | NGO | Boulogne-Billancourt | ITI + isolation plancher bas | 12237.55 | 172.35 | ITI laine de verre 12 cm R = 3,7 : 54€/m² (main d'œuvre incluse) Isolation plancher bas laine de verre 24 cm R = 6,8 (main d'œuvre incluse)
2023 | 2023-03-01 | REACONFORT | 78450 Chavenay | NGO | Boulogne-Billancourt | ITI | 3232.67 | 179.59 | ITI fibre de bois 14 cm R = 4 (main d'œuvre incluse)
2023 | 2023-03-01 | REACONFORT | 78450 Chavenay | NGO | Boulogne-Billancourt | Isolation plancher bas | 3744.27 | 117 | Isolation plancher bas en polyuréthane 6 cm R = 3,15 (main d'œuvre incluse)
2023 | 2023-01-01 | ISOVEO | 92340 Bourg-la-Reine | BEROD | Sèvres | ITI |  |  | ITI RDC et R+1 : laine de verre 22 cm R = 6,25 : 154€/m²
2023 | 2023-01-01 | PES Isolation | 92240 Malakoff | BEROD | Sèvres | ITI |  |  | ITI murs RDC : laine de roche 13 cm R = 3,7 : 145€/m² ITI murs R+1 et R+2 : Tetris-Super 8 (marque Orion) 12 cm R = 4,25 : 140€ /m²
2022 | 2022-11-01 | Monte Verde | 94320 Thiais | BENMUSSA | Boulogne-Billancourt | ITE |  |  | ITE Polystyrène graphité 12 cm R=3,7 : 76€/m² Enduit organique : 23€/m² Bardage bois : 172€/m²
2023 | 2023-03-01 | REACONFORT | 78450 Chavenay | DE MARCILLAC | Ville d'Avray | ITE | 59327.89 | 287.99 | ITE Polystyrène graphité 12 cm R=3,7 : 53€/m²
2023 | 2023-03-01 | Nad-eau | 92190 Meudon | NEHOULT | Issy-les-Moulineaux | PAC A/E + plancher chauffant | 53348.71 |  | PAC A/E Viessmann Vitocal 222-S 7,5 kW : 9984€ Plancher chauffant hydraulique pour 39 m² : 5575€ | Main d'œuvre : 12076€ Se charge de mobiliser la prime CEE
2023 | 2023-03-01 | Adveneris | 91280 Saint-Pierre-du-Perray | DE MARCILLAC | Ville d'Avray | PAC A/E et CET | 19500 |  | PAC A/E Mitsubischi Zubadan Ecodan Silence Moyenne Température 14 kW : 14218€ CET marque Thaleos 270L : 4265€
2023 | 2023-03-01
2023 | 2023-04-01 | DROP | 93100 Montreuil | NGO | Boulogne-Billancourt | ITI | 2254.6 | 132.62 | ITI fibre de bois 14 cm R = 3,85
2023 | 2023-04-01 | DROP | 93100 Montreuil | NGO | Boulogne-Billancourt | Isolation plancher bas | 2305.32 | 86.76 | Isolation plancher bas laine de verre 9 cm R = 3
2023 | 2023-04-01 | DROP | 93100 Montreuil | NGO | Boulogne-Billancourt | Radiateurs électriques | 1436.8 |  | 3 radiateurs électriques (500W, 500W et 1500W)
2023 | 2023-04-01 | DROP | 93100 Montreuil | NGO | Boulogne-Billancourt | Chauffe-eau électrique | 1374.01 |  | Chauffe-eau électrique marque Thermor, modèle Malicio 3 - 65L (chauffe-eau à semi-accumulation)
2023 | 2023-04-01 | DROP | 93100 Montreuil | NGO | Boulogne-Billancourt | VMC Simple Flux | 3053.4 |  | VMC hygro B de la marque Aldes
2023 | 2023-04-01 | Les bâtisseurs de haut vol | 92360 Meudon la Foret | DROSSART | Meudon | Sarking | 37136 | 515.77 | Dépose existant : 2988€ HT Fibre de bois + isolant mince R = 8 : 96€/m² VELUX : 2880€ HT
2023 | 2023-04-01 | Mieux Rénover | 77127 Lieusaint | DE MARCILLAC | Ville d'Avray | ITE | 49726 | 299.55 | ITE Polystyrène graphité 12 cm R = 3,85 : 172€/m²
2023 | 2023-04-01 | ABDM² | 75011 Paris | DEUVE | Meudon | VMC simple flux | 3660 |  | VMC Hygra RT Control 3 Compact de la marque France Air + 5 bouches d'extraction | TVA 20%
2023 | 2023-04-01 | RCPE | 92210 Saint-Cloud | RIBEREAU | Sèvres | Chaudière gaz à condensation | 11346.24 |  | Chaudière PRESTIGE VISIO CONDENSATION 32 kW de Frisquet + ballon de 120L : 6940€ Tubage conduite de fumées : 417€ | Main d'œuvre : 1600€ TVA 10%
2023 | 2023-04-01 | ACDP | 92370 Chaville | RIBEREAU | Sèvres | Chaudière gaz à condensation | 7118.09 |  | Chaudière HYDROCONFORT CONDENSATION VISIO de 20 kW de Frisquet : 4580€ Tubage conduit de fumées : 1098€ | Main d'œuvre : 700€
2023 | 2023-04-01 | La nationale du logement | 93110 Rosny sous Bois | NGO | Boulogne-Billancourt | Isolation plancher bas | 4800.25 | 160 | Isolation plancher bas laine de verre 12 cm R = 3,75 : 140€/m² (main d'œuvre incluse)
2023 | 2023-04-01 | ACDP | 92370 Chaville | RIBEREAU | Sèvres | Chaudière gaz à condensation | 8111.9 |  | Chaudière murale ecoTEC plus systèmes de 25 kW de Vaillant : 3960€ Ballon ECS UniSTOR de Vaillant 68L : 1120€ Tubage conduit de fumées : 1098€ | Main d'œuvre : 700€
2023 | 2023-04-01 | SC2E | 92370 Chaville | RIBEREAU | Sèvres | Chaudière gaz à condensation | 7653.48 |  | Chaudière HYDROCONFORT CONDENSATION VISIO de 20 kW de Frisquet : 4516€ Tubage conduit de fumées : 1146€ | Main d'œuvre : 1218€
2023 | 2023-04-01 | BRPC | 92100 Boulogne-Billancourt | RIBEREAU | Sèvres | Chaudière gaz à condensation | 4658.88
2023 | 2023-04-01 | ACDP | 92370 Chaville | DULIOUST | Meudon | Chaudière gaz à condensation | 9199.6 |  | Chaudière gaz au sol ecoCOMPACT de 30 kW de Vaillant : 5390€
2023 | 2023-04-01 | SC2E | 92370 Chaville | BRUNETON | Issy-les-Moulineaux | VMC simple flux | 7593.71 |  | VMC EasyVEC de la marque Aldes : 1569€ VMC EasyHome Hygro Compact de la marque Aldes : 859€ | TVA 10%
2023 | 2023-04-01 | LG Bâtiments | 91340 Ollainville | BRUNETON | Issy-les-Moulineaux | VMC simple flux | 3415.89 |  | 9 VMR AUTOGYRE SMART 100 mm : 216€/unité | TVA 10%
2023 | 2023-04-01 | Atelier SERY | 92370 Chaville | BRUNETON | Issy-les-Moulineaux | VMC simple flux | 6527.41 |  | VMC hygro A OZEO de la marque UNELVENT + 4 bouches d'extraction : 2123€ VMC hygo A OZEO de la marque UNELVENT + 7 bouches d'extraction : 3953€
2023 | 2023-05-01 | FMC | 92140 Clamart | DULIOUST | Meudon | Fenêtre double vitrage | 37792.35 |  | Menuiseries bois avec DV 4/20/4 argon
2023 | 2023-05-01 | ThermaBat | 92150 Suresnes | CHENU | Marnes-la-Coquette | PAC hybride | 17792.05 |  | PAC hybride Alféa Hybride duo gaz 11 kW : 9912€ Ballon tampon 40L : 428€ | Main d'œuvre : 1131€
2023 | 2023-05-01 | PRO-BAT | 75012 Paris | CHENU | Marnes-la-Coquette | PAC hybride | 17499.2 |  | PAC hybride Alféa Hybride duo gaz 14 kW : 14767€ Ballon tampon 50L : 536€ | Main d'œuvre : 3400€
2023 | 2023-05-01 | ENGIE HOME SERVICES | 92000 Nanterre | CHENU | Marnes-la-Coquette | PAC hybride | 21165.49 |  | PAC hybride Alféa Hybride duo gaz 14 kW : 11689€ | Main d'œuvre : 4792€ Se charge de mobiliser la prime CEE : 2.500€
2023 | 2023-05-01 | LABEL PLOMB' | 94400 Vitry-sur-Seine | RATET | Issy-les-Moulineaux | VMC simple flux | 3002.74 |  | VMC hygro A de la marque ALDES : 694€ 3 bouches d'extraction : 264€
2023 | 2023-06-01 | A&R Alves | 92230 Gennevilliers | RATET | Issy-les-Moulineaux | VMC simple flux | 2359.5 |  | VMC hygro OZEO ECOWATT 2 de la marque UNELVENT + 3 bouches d'extraction : 1160€ | TVA 10%
2023 | 2023-06-01 | ISOVEO | 92340 Bourg-la-Reine | DE GIROLAMO | Boulogne-Billancourt | ITI | 18023.62 | 236.05 | ITI murs plaques de mousse de polyuréthane 8 cm R = 3,7 VMC : 750€ | S'occupent des CEE
Note on I11: m.cochais: velux non pris en compte
Note on I18: m.cochais: Velux non pris en compte
Note on I175: m.cochais: nouvelle charpente nouvelle couverture

## MOYENNES
| nb de données | Moyenne unitaire | Moyenne €/m² | Mediane
Audit énergétique | 7 | 1372.2857
Isolation plancher bas | 7 |  | 107.8876
ITI Murs | 11 |  | 142.6671
ITE Murs | 23 |  | 243.3926
Fenêtres DV |  |  |  |  | nécessite détail par bois / alu / PVC et ou m² de fenêtres pour comparaison pertinente
Fenêtres TV
Isolation rampants | 18 |  | 200.9211
Isolation combles perdus | 5 |  | 58.7227
Isolation sarking | 12 |  | 388.8165
Isolation toit terrasse | 5 |  | 321.112
VMC Simple Flux | 15 | 9307.0987
VMC Double Flux | 1 | 13759.49
chaudière gaz condensation | 17 | 7843.0424
chaudière gaz BT
PAC Air-eau | 23 | 19687.6196
Chaudière bois granulés | 1 | 21600
Poêles à granulés | 3 | 6919.0567
Chauffe eau Thermodynamique | 1 | 3940.15
Photovoltaïque | 4 | 11339.3775

## Autres données ADEME
Ademe 2019 PRIX HT SANS LES COÛTS INDUITS
main d'oeuvre comprise

## Autres données PerfinMind
ATTENTION ETUDE REALISEE HORS ILE DE FRANCE
Etude complète ici