## Audit
Nom et Prénom de l'instructeur :
Comité n° : | Date :
Qualification | 1911 : Audit énergétique "maisons individuelles"
Identification projet
N° dossier :
Raison sociale du postulant :
Référence analysée n° :
"Audit energétique et scénarios" |  |  |  | Coefficient de la question
Critères | Note | Détails justification | Notes à l'intention de l'instructeur
Contenu : | De 0 à 4 4 : Très bien, 3: Bien 2: Moyen 1: Insuffisant 0 : Très insuffisant | Justification de l'instructeur | Notes à l'intention de l'instructeur
- en gras, ces critères ont un coefficient plus important que les autres critères pour la note finale - en rouge avec * , ces critères correspondent aux attentes spécifiques de l'arreté et doivent donc être respectés (note supérieure à 2)
1. Structure du rapport
Gestion des indices / n° de version du rapport , phase du projet |  |  | Le rapport est organisé avec présence d'un numéro de version… | 1
Sommaire |  |  | Le rapport doit contenir un sommaire | 1
Glossaire * |  |  | Le rapport doit contenir un glossaire qui explicite les termes techniques et les abréviations - A défaut, les termes techniques et abréviations sont expliqués dans le texte | 1
Synthèse * (A ne pas confondre avec la synthèse précisée dans le nouveau formulaire MaPrimeRénov pour l'attestation de travaux "Synthèse à remplir par le professionnel ayant réalisé l'audit", cette dernière ne portant que sur les résultats.) |  |  | Le rapport contient une synthèse des résultats et des recommandations. | 1
Corps de rapport * |  |  | Le rapport détaille l'état des lieux des différents postes de consommation (situation et état du bâti, mode de chauffage et production de chaleur, gestion du chauffage et régulation, ventilation et étanchéité à l'air, coûts annuels d'exploitation), ainsi que les propositions de travaux avec coûts prévisionnels, les économies d'énergie attendues, l'impact financier et leur cohérence globale | 1
2. Préparation de l'étude / Données génériques
Coordonnées de l'auditeur |  |  |  | 1
Coordonnées du particulier, adresse du chantier |  |  |  | 1
Outils et matériel utilisés pour réaliser l'audit ? (appareils de mesure, logiciels et moteur de calculs, caméra thermique…) |  |  |  | 1
Date de visite * |  |  |  | 1
Date de restitution |  |  | La restitution doit être réalisée moins de trois mois après la visite. | 1
3. Synthèse
- Recueil des besoins du maître d'ouvrage |  | Le volet 3 doit avoir une note minimale de 2 sur 4* | La synthèse doit contenir un résumé de chacun de ces points. Nota : La pédagogie de la synthèse est jugée en point 7. | 1
- Descriptif du bâtiment audité
- Modélisation de l'état initial
- Propositions techniques et financières - Scénarios
4. Recueil des besoins du maître d'ouvrage
Recueil des besoins du maître d'ouvrage* |  |  | Le rapport présente les attentes du maître d'ouvrage, en particulier sur les points suivants : - Confort d'hiver - Confort d'été - Renouvellement d'air - Acoustique et éclairage - Projets de travaux (type d'énergie, matériaux , systèmes...) - Projets de vie, composition de la famille - Subventions ou crédits déjà obtenus - Autres documents (DPE, plans, factures, devis travaux...) | 5
5. Descriptif du bâtiment audité
Statut du logement (principal/secondaire, occupant/bailleur…) |  |  |  | 1
Date de construction ou décennie |  |  |  | 1
Surface habitable (sans tenir compte des futurs aménagements ou extensions) |  |  |  | 1
Surface en m² SHON ou SHAB utilisée pour les calculs * |  |  |  | 1
Croquis du batiment existant par niveau sur format A4 |  |  |  | 1
Photos des éléments observés |  |  | Le rapport doit pour chacun des lots analysés présenter une ou des photos à l'état initial | 5
Environnement / Bioclimatisme * |  |  | Le rapport doit faire l'objet d'une description de l'environnement du bâtiment, et en particulier doit prendre en compte les paramètres suivants : - Orientation & exposition des fenêtres - Exposition au vent et masques solaires Il présente également les conditions climatiques au moment de la visite. | 1
Pathologies constatée ou signalée * |  |  | Le rapport doit faire un descriptif des pathologies observées avec photos. Si des solutions de traitement ne sont pas proposées, il doit renvoyer vers une expertise | 1
Etanchéité à l'air * |  |  | Le rapport doit faire une description de l'état initial et des préconisations pour assurer après travaux une bonne étanchéité à l'air. Il doit en particulier traiter des points suivants : - Cheminée et / ou poêle - Réseaux électriques et hydrauliques - Etanchéité des parois opaques - Etanchéité des menuiseries Les points particuliers doivent être documentés avec des photos. | 1
Enveloppe * |  |  | Le rapport doit faire une description précise de l'enveloppe, en incluant les points suivants : - Type constructif (matériau…) - Etanchéité à l'air - Caractéristiques et spécificités du bâti (mitoyenneté…) - Descriptif détaillé des parois - Avis qualitatif sur l'isolation, - Inertie | 1
Menuiseries et autres ouvertures* |  |  | Le rapport doit présenter une description précise des différentes mensuiseries et portes du logement, en incluant les points suivants ; - Nombre de vitrages - Performance - Vétusté - grilles de ventilation - Protections solaires… | 1
Renouvellement d'air * |  |  | Le rapport doit présenter le mode de renouvellement d'air dans le logement avant travaux, en incluant les points suivants : - Mode de ventilation (VMC, VMR…) - Qualité du système - Conformité de l'installation si possible (RAGE) | 1
Système de chauffage * |  |  | Le rapport présente les informations nécessaires à l'évaluation du système de chauffage : - Modèle, puissance nominale, puissance auxiliaire, rendement ou COP utilisé dans le calcul - Evaluation qualitative (dont année d'installation) - Type de réseau (bitude, monotube...) et calorifugeage - Type d'emetteur - Type de thermostat - Type de sondes - Type de régulation finale - Etc. La documentation récueillie par l'auditeur peut également être analysée dans le rapport | 1
Eau Chaude Sanitaire * |  |  | Le rapport présente les informations nécessaires à l'évaluation du système de production d'ECS : Modèle, année d'installation, puissance nominale, puissance auxiliaire, rendement ou COP utilisé dans le calcul… | 1
Climatisation * |  |  | Si non présente, ne pas remplir de note Le rapport présente les informations nécessaires à l'évaluation du système de production de climatisation : Modèle, puissance nominale, puissance auxiliaire, rendement ou EER utilisé dans le calcul… | 0
Eclairage |  |  | Le rapport présente les caractéristiques de l'éclairage à l'état initial | 1
6. Modélisation de l'état initial
CEP en kWhEP/m²SHON.an ou kWhEP/m²SHAB.an par usage * (3 ou 5 usages) |  |  | 3 usages minimum | 1
CEP total en kWhEP/m²SHON.an ou kWhEP/m²SHAB.an ou kWhEP/an * (3 ou 5 usages) |  |  |  | 1
GES en kgCO2/m²SHON.an ou kgCO2/m²SHAB.an *(3 ou 5 usages) |  |  |  | 1
Etiquette énergétique du bâtiment kWhEP/m²SHON.an ou kWhEP/m²SHAB.an) * (3 ou 5 usages) |  |  |  | 1
Etiquette gaz à effet de serre du bâtiment (kgCO2/m²SHON.an ou kgCO2/m²SHAB.an) * (3 ou 5 usages) |  |  |  | 1
Répartition des déperditions par parois |  |  |  | 1
Réalisation des calculs avec l'une des méthodes autorisées * |  |  | Le logiciel de calcul utilisé est adapté à la maison individuelle. Il dispose d'un référentiel technique écrit, d'un numéro de version d'une date et d'une durée de validité. Il utilise un moteur de calcul réglementaire (THCEX ou 3CL) ou est validé par le CSTB, le CEREMA ou tout autre bureau d'études indépendant. | 1
Analyse rapprochement entre simulation et factures |  |  | Une analyse quantitative ou qualitative d'explication des écarts entre les calculs et les factures prélevées doit être effectuée | 1
7. Propositions techniques et financières - Scénarios
Scénario 30 % en une seule étape
Exigence - 30 % en énergie primaire respectée * 3 ou 5 usages |  |  | Le rapport d'audit présente un scénario qui préconise une rénovation partielle du logement avec une diminution de 30% de l'exigence en énergrie primaire et une consommation après travaux inférieure à 330 kWhEP/(m².an). Les recommandations sont compatibles BBC si, pour chaque lot de travaux, elle sont aussi exigeante d'un point de vue thermique que les recommandations du scénario BBC Nota : Ce scénario peut être inclus dans le scénario BBC en 1 à 4 étapes | 1
Consommation < 330 kWhEP/m²SHON.an ou kWhEP/m²SHAB.an * 3 ou 5 usages |  |  |  | 1
Recommandations compatibles avec le niveau BBC Rénovation ou la CLASSE A ou B du DPE * |  |  |  | 1
Estimation du coût des travaux par poste * |  |  |  | 1
CEP après travaux total en kWhEP/m²SHON.an ou kWhEP/m²SHAB.an ou kWhEP/an * (3 ou 5 usages) |  |  |  | 1
Etiquette énergétique du bâtiment après travaux (kWhEP/m²SHON.an ou kWhEP/m²SHAB.an) * (3 ou 5 usages) |  |  |  | 1
Etiquette gaz à effet de serre du bâtiment après travaux (kgCO2/m²SHON.an ou kgCO2/m²SHAB.an) * (3 ou 5 usages) |  |  |  | 1
Economies en énergies primaires |  |  |  | 1
Economies en énergies finales |  |  |  | 1
Economies en euros/an |  |  |  | 1
Facture avant/après prévisionnelle en €/an |  |  |  | 1
Scénario BBC en une à quatre étapes
Nombre d'étape max : 4 * |  |  | Le rapport d'audit présente un scénario qui permet l'atteinte du niveau BBC Rénovation en une ou plusieurs étapes. | 1
Niveau BBC ou la classe A ou B du DPE atteint * |  |  |  | 1
Estimation du coût des travaux par poste * |  |  | Pour chaque étape de travaux | 1
CEP après travaux total en kWhEP/m²SHON.an ou kWhEP/m²SHAB.an ou kWhEP/an * (3 ou 5 usages) |  |  |  | 1
Etiquette énergétique du bâtiment après travaux (kWhEP/m²SHON.an ou kWhEP/m²SHAB.an) * (3 ou 5 usages) |  |  |  | 1
Etiquette gaz à effet de serre du bâtiment après travaux (kgCO2/m²SHON.an ou kgCO2/m²SHAB.an) * (3 ou 5 usages) |  |  |  | 1
Economies en énergies primaires |  |  |  | 1
Economies en énergies finales |  |  |  | 1
Economies en euros/an |  |  |  | 1
Facture avant/après prévisionnelle en €/an |  |  |  | 1
Recommandations de travaux
Enveloppe * |  |  | Les recommandations portent sur les performances minimales des équipements, materiaux ou appareils nécessaires aux entreprises pour la réalisation des travaux. En particulier, elles précisent l'isolation à prévoir (résistance thermique, épaisseur...) et le traitement des ponts thermiques, de l'étanchéité à l'air et à la pluie, de la migration de vapeur d'eau (diagramme de glaser si besoin)... | 1
Menuiseries & autres ouvertures* |  |  | Les recommandations portent sur les performances minimales des équipements, materiaux ou appareils nécessaires aux entreprises pour la réalisation des travaux. En particulier, elles précisent les performances thermiques (Uw et Sw), le traitement des potentiels ponts thermiques liés à l'intéraction entre la menuiseries et la paroi verticale, le traitement de l'étanchéité à l'air, les protections mobiles à mettre en oeuvre... | 1
Chauffage * |  |  | Les recommandations portent sur les performances minimales des équipements, materiaux ou appareils nécessaires aux entreprises pour la réalisation des travaux. En particulier, elles précisent le type, la puissance et le rendement de production, les pièces ou surfaces desservies, le type de régulation et de programmation prévu, la conservation ou le remplacement des émetteurs, l'isolation des réseaux, les recommandations d'entretien des équipements... | 1
Eau Chaude Sanitaire * |  |  | Les recommandations portent sur les performances minimales des équipements, materiaux ou appareils nécessaires aux entreprises pour la réalisation des travaux. En particulier, elles précisent le type, la puissance et le rendement de production, le volume de stockage, les recommandations d'entretien des équipements... | 1
Climatisation * |  |  | Si non présente, ne pas remplir de note Les recommandations portent sur les performances minimales des équipements, materiaux ou appareils nécessaires aux entreprises pour la réalisation des travaux. En particulier, elles précisent le type, la puissance et le rendement de production, les pièces ou surfaces desservies, les recommandations d'entretien des équipements... | 0
Ventilation * |  |  | Les recommandations portent sur les performances minimales des équipements, materiaux ou appareils nécessaires aux entreprises pour la réalisation des travaux. En particulier, elles précisent le type de ventilation, le lien avec les travaux sur les menuiseries, les recommandations d'entretien des équipements... | 1
Eclairage |  |  | Les recommandations portent sur les améliorations potentielles à apporter aux équipements d'éclairage | 1
Recommandation d'entretien des équipements |  |  | Une liste de préconisation visant à améliorer la performance et la gestion des équipements doit être présente dans le rapport. Ces actions concernent notamment l'équilibrage de l'installation, le désembouage des réseaux de distributions, l'entretien des bouches de ventilation ou la purge des émetteurs de chaleur. Chaque préconisation est accompagnée d'une estimation du coût de mise en oeuvre et des économies attendues. | 1
8. Pédagogie et clarté du rapport
Qualité de la synthèse |  |  | La synthèse doit permettre pour le client de comprendre facilement quel est l'impat d'une rénovation utilisation d'une notation explicite (couleur de feux, étoiles/soleil, notation compréhensible, etc.) | 4
Aspect pédagogique du rapport |  |  | Le rapport doit faire preuve de pédagogie pour que sa compréhension par un public non averti soit possible. | 6
Recommandation pour les occupants |  |  | Une liste de recommandation visant à inciter les occupants à développer des comportements sobres en énergie doit être présent dans le rapport | 1
Renvoi vers les dispostifs d'aide et d'accompagnement à la rénovation du programme FRANCE RENOV' * |  |  |  | 1
RESULTATS
* : obligation d'une note supérieure ou égale à 2 | Total | Note maximale | Pour être recevable : - Le total doit être supérieur ou égal à 13/20 - Et nécessité d'obtention d'une note supérieure ou égale à 2 pour les lignes ou cela est indiqué | 332
| 0 | 20